涞水县2024年第一季度生活饮用水信息公示

委托单位：涞水县疾病预防控制中心

检验单位：河北北青卫生检测科技有限公司

样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶

执行标准：GB5749-2022

检验项目：理化、微检

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告编号** | **地点** | **色度** | **浑浊度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **菌落总数** | **总大肠菌群** | **耐热大肠菌群** | **总硬度** | **结果判定** |
| 240301082 | 涞水县水厂（出厂水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 28 | 未检出 | 未检出 | 166 | 合格 |
| 240301086 | 涞水县水利局（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15 | 未检出 | 未检出 | 200 | 合格 |
| 240301085 | 涞水县雅特新居小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 21 | 未检出 | 未检出 | 215 | 合格 |
| 240301084 | 涞水县滨河公园（末梢水  ） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18 | 未检出 | 未检出 | 196 | 合格 |
| 240301083 | 涞水县琨鑫红木家具城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 32 | 未检出 | 未检出 | 201 | 合格 |