涞水县2024年第二季度生活饮用水信息公示

委托单位：涞水县疾病预防控制中心

检验单位：河北北青卫生检测科技有限公司

样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶

执行标准：GB5749-2022

检验项目：理化、微检

| 报告编号 | 地点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 总硬度 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240601321 | 涞水县水厂（出厂水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25 | 未检出 | 未检出 | 159 | 合格 |
| 240601322 | 涞水县水利局（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 36 | 未检出 | 未检出 | 190 | 合格 |
| 240601323 | 涞水县雅特新居小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 39 | 未检出 | 未检出 | 211 | 合格 |
| 240601324 | 涞水县滨河公园（末梢水 ） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 40 | 未检出 | 未检出 | 195 | 合格 |
| 240601325 | 涞水县琨鑫红木家具城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 45 | 未检出 | 未检出 | 183 | 合格 |