
    涞水县2024年第三季度生活饮用水信息公示
委托单位：涞水县疾病预防控制中心  
检验单位：河北北青卫生检测科技有限公司
样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶
执行标准：GB5749-2022
检验项目：理化、微检

	报告编号
	地点
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	菌落总数
	总大肠菌群
	耐热大肠菌群
	总硬度
	结果判定

	240901414
	涞水县水厂（出厂水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	14
	未检出
	未检出
	128
	合格

	240901415
	涞水县妇幼保健院（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	22
	未检出
	未检出
	122
	合格

	240901416
	涞水县金月苑南区（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	29
	未检出
	未检出
	133
	合格

	240901417
	涞水县第二小学（末梢水
） 
	＜5
	＜1
	无
	无
	32
	未检出
	未检出
	127
	合格

	240901418
	涞水县北关方家冷饮批发店（末梢水)
	＜5
	＜1
	无
	无
	30
	未检出
	未检出
	134
	合格


 
