涞水县2024年第四季度生活饮用水信息公示

委托单位：涞水县疾病预防控制中心

检验单位：河北北青卫生检测科技有限公司

样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶

执行标准：GB5749-2022

检验项目：理化、微检

| 报告编号 | 地点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 总硬度 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241101198 | 涞水县水厂（出厂水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 40 | 未检出 | 未检出 | 158 | 合格 |
| 241101199 | 涞水县妇幼保健院（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 33 | 未检出 | 未检出 | 179 | 合格 |
| 241101200 | 涞水县金月苑南区（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 44 | 未检出 | 未检出 | 167 | 合格 |
| 241101201 | 涞水县第二小学（末梢水 ） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 36 | 未检出 | 未检出 | 171 | 合格 |
| 241101202 | 涞水县北关方家冷饮批发店（末梢水) | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 49 | 未检出 | 未检出 | 167 | 合格 |