
    涞水县2024年第四季度生活饮用水信息公示
委托单位：涞水县疾病预防控制中心  
检验单位：河北北青卫生检测科技有限公司
样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶
执行标准：GB5749-2022
检验项目：理化、微检

	报告编号
	地点
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	菌落总数
	总大肠菌群
	耐热大肠菌群
	总硬度
	结果判定

	241101198
	涞水县水厂（出厂水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	40
	未检出
	未检出
	158
	合格

	241101199
	涞水县妇幼保健院（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	33
	未检出
	未检出
	179
	合格

	241101200
	涞水县金月苑南区（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	44
	未检出
	未检出
	167
	合格

	241101201
	涞水县第二小学（末梢水
） 
	＜5
	＜1
	无
	无
	36
	未检出
	未检出
	171
	合格

	241101202
	涞水县北关方家冷饮批发店（末梢水)
	＜5
	＜1
	无
	无
	49
	未检出
	未检出
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	合格


 
