
    涞水县2025年第一季度生活饮用水信息公示
  
检验单位：涞水县疾病预防控制中心
样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶
执行标准：GB5749-2022
检验项目：理化、微检

	报告编号
	地点
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	菌落总数
	总大肠菌群
	总硬度
	结果判定

	2025010001
	涞水县水厂（出厂水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	148
	合格

	2025010002
	涞水县妇幼保健院（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	[bookmark: _GoBack]无
	1
	未检出
	150
	合格

	2025010003
	涞水县金月苑北区（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	148
	合格

	2025010004
	涞水县第二小学（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	150
	合格

	2025010005
	涞水县北关方家冷饮批发店（末梢水)
	＜5
	＜1
	无
	无
	1
	未检出
	152
	合格



