涞水县2025年第一季度生活饮用水信息公示

检验单位：涞水县疾病预防控制中心

样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶

执行标准：GB5749-2022

检验项目：理化、微检

| 报告编号 | 地点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 总硬度 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025010001 | 涞水县水厂（出厂水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 未检出 | 未检出 | 148 | 合格 |
| 2025010002 | 涞水县妇幼保健院（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | 未检出 | 150 | 合格 |
| 2025010003 | 涞水县金月苑北区（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 未检出 | 未检出 | 148 | 合格 |
| 2025010004 | 涞水县第二小学（末梢水） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 未检出 | 未检出 | 150 | 合格 |
| 2025010005 | 涞水县北关方家冷饮批发店（末梢水) | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | 未检出 | 152 | 合格 |