
    涞水县2025年第四季度生活饮用水信息公示
委托单位：  
检验单位：涞水县疾病预防控制中心
样品性状及规格：无色液态，500ml/袋+2.5L塑料桶
执行标准：GB5749-2022
检验项目：理化、微检

	报告编号
	地点
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	菌落总数
	总大肠菌群
	总硬度
	结果判定

	[bookmark: _GoBack]2025010153
	涞水县水厂（出厂水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	209 
	合格

	2025010154
	涞水镇卫生院（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	306 
	合格

	2025010155
	怡海家园（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	324 
	合格

	2025010156
	一幼（末梢水）
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	346 
	合格

	2025010157
	方家冷饮（末梢水)
	＜5
	＜1
	无
	无
	未检出
	未检出
	248 
	合格


 
